## INFORME
SUBSECTOR | UNIDAD FISCALIZABLE | CÓDIGO INSTRUMENTO | INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL | NOMBRE | ETAPA | FRECUENCIA DE PRESENTACIÓN REPORTE | PERIODO DE PRESENTACIÓN REPORTE
Minería | Orcopampa | IGA0006195 | MEIA del Depósito de Relaves 4A y 5 e Incremento de Capacidad de la Planta a 4000 TMSD | PRUEBA TORRES | OPERACIÓN | TRIMESTRAL | TRIMESTRE I

## RESULTADOS
CÓDIGO INSTRUMENTO | INSTRUMENTO AMBIENTAL | CÓDIGO PUNTO | FUENTE PUNTO | PUNTO MONITOREO | TIPO PUNTO MONITOREO | FUENTE OBLIGACIÓN | DESCRIPCIÓN OBLIGACIÓN | TIENE COORDENADAS | PROYECCIÓN | DATUM | ZONA | COORDENADA ESTE | COORDENADA NORTE | TIPO UNIDAD | LATITUD | LONGITUD | LATITUD - GRADOS | LATITUD - MINUTOS | LATITUD - SEGUNDOS | LONGITUD - GRADOS | LONGITUD - MINUTOS | LONGITUD - SEGUNDOS | TIENE ALTITUD | ALTITUD | PRECISIÓN | REFERENCIA LOCALIZACIÓN | OBSERVACIÓN COORDENADA - RESULTADOS | OBSERVACIÓN PUNTO - RESULTADOS | COMPONENTE AMBIENTAL | NORMATIVA | PARÁMETRO | MULTIPLE | LÍMITE | VALOR LÍMITE | VALOR LC | VALOR LD | SIGNO | RESULTADO | UNIDAD MEDIDA | ACREDITACIÓN | OBSERVACIÓN PARAMETRO - RESULTADOS | ETAPA | FRECUENCIA DE MONITOREO | PERIODO DE MONITOREO | FECHA - INICIAL | HORA - INICIAL | FECHA - FINAL | HORA - FINAL | CONDICIÓN DE LA MUESTRA | MEDIO DE ENVÍO | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | NÚMERO DE SERIE | FECHA DE CALIBRACIÓN VIGENTE | N° DE INFORME DE ENSAYO | RECEPCIÓN DE LA MUESTRA | FECHA EMISIÓN DE ENSAYO | RUC LABORATORIO | LABORATORIO
IGA0006195 | MEIA del Depósito de Relaves 4A y 5 e Incremento de Capacidad de la Planta a 4000 TMSD | PM181785 | PUNTO DE MONITOREO DEL IGA | ECH-13 | [24 empty] | AGUA// AGUA RESIDUAL// AGUA RESIDUAL INDUSTRIAL | D.S. N° 010-2010 MINAM// Límites Máximos Permisibles para la Descarga de Efluentes Líquidos de Actividades Minero - Metalúrgicas// Límite en Cualquier Momento | Aceites y grasas (<= 20 mg/L) |  | No tiene límites |  |  |  | < | 0.4 | mg/L | SI |  | OPERACIÓN | TRIMESTRAL | TRIMESTRE I | 2024-01-28 | 8:10 | 2024-01-28 | 8:10 | Contratada | Terrestre | EQUIPO A | MARCA A | MODELO A | S-001 | 2024-03-19 | MA2402895 | 2024-01-29 | 2024-02-05 | 20100114349 | SGS
IGA0006195 | MEIA del Depósito de Relaves 4A y 5 e Incremento de Capacidad de la Planta a 4000 TMSD | PM181785 | PUNTO DE MONITOREO DEL IGA | ECH-13 | [24 empty] | AGUA// AGUA RESIDUAL// AGUA RESIDUAL INDUSTRIAL | D.S. N° 010-2010 MINAM// Límites Máximos Permisibles para la Descarga de Efluentes Líquidos de Actividades Minero - Metalúrgicas// Límite en Cualquier Momento | Arsénico (<= 0.1 mg/L) |  | No tiene límites |  |  |  | < | 0.0001 | mg/L | SI |  | OPERACIÓN | TRIMESTRAL | TRIMESTRE I | 2024-01-28 | 8:10 | 2024-01-28 | 8:10 | Contratada | Terrestre | EQUIPO A | MARCA A | MODELO A | S-001 | 2024-03-19 | MA2402895 | 2024-01-29 | 2024-02-05 | 20100114349 | SGS
IGA0006195 | MEIA del Depósito de Relaves 4A y 5 e Incremento de Capacidad de la Planta a 4000 TMSD | PM181785 | PUNTO DE MONITOREO DEL IGA | ECH-13 | [24 empty] | AGUA// AGUA RESIDUAL// AGUA RESIDUAL INDUSTRIAL | D.S. N° 010-2010 MINAM// Límites Máximos Permisibles para la Descarga de Efluentes Líquidos de Actividades Minero - Metalúrgicas// Límite en Cualquier Momento | Cadmio (<= 0.05 mg/L) |  | No tiene límites |  |  |  | < | 3e-05 | mg/L | SI |  | OPERACIÓN | TRIMESTRAL | TRIMESTRE I | 2024-01-28 | 8:10 | 2024-01-28 | 8:10 | Contratada | Terrestre | EQUIPO A | MARCA A | MODELO A | S-001 | 2024-03-19 | MA2402895 | 2024-01-29 | 2024-02-05 | 20100114349 | SGS
IGA0006195 | MEIA del Depósito de Relaves 4A y 5 e Incremento de Capacidad de la Planta a 4000 TMSD | PM181785 | PUNTO DE MONITOREO DEL IGA | ECH-13 | [24 empty] | AGUA// AGUA RESIDUAL// AGUA RESIDUAL INDUSTRIAL | D.S. N° 010-2010 MINAM// Límites Máximos Permisibles para la Descarga de Efluentes Líquidos de Actividades Minero - Metalúrgicas// Límite en Cualquier Momento | Cianuro total (<= 1 mg/L) |  | No tiene límites |  |  |  |  | 19353.6 | m3/d | SI |  | OPERACIÓN | TRIMESTRAL | TRIMESTRE I | 2024-01-28 | 8:10 | 2024-01-28 | 8:10 | Contratada | Terrestre | EQUIPO A | MARCA A | MODELO A | S-001 | 2024-03-19 | MA2402895 | 2024-01-29 | 2024-02-05 | 20100114349 | SGS
IGA0006195 | MEIA del Depósito de Relaves 4A y 5 e Incremento de Capacidad de la Planta a 4000 TMSD | PM181785 | PUNTO DE MONITOREO DEL IGA | ECH-13 | [24 empty] | AGUA// AGUA RESIDUAL// AGUA RESIDUAL INDUSTRIAL | D.S. N° 010-2010 MINAM// Límites Máximos Permisibles para la Descarga de Efluentes Líquidos de Actividades Minero - Metalúrgicas// Límite en Cualquier Momento | Cobre (<= 0.5 mg/L) |  | No tiene límites |  |  |  | < | 0.0008 | mg/L | SI |  | OPERACIÓN | TRIMESTRAL | TRIMESTRE I | 2024-01-28 | 8:10 | 2024-01-28 | 8:10 | Contratada | Terrestre | EQUIPO A | MARCA A | MODELO A | S-001 | 2024-03-19 | MA2402895 | 2024-01-29 | 2024-02-05 | 20100114349 | SGS
IGA0006195 | MEIA del Depósito de Relaves 4A y 5 e Incremento de Capacidad de la Planta a 4000 TMSD | PM181785 | PUNTO DE MONITOREO DEL IGA | ECH-13 | [24 empty] | AGUA// AGUA RESIDUAL// AGUA RESIDUAL INDUSTRIAL | D.S. N° 010-2010 MINAM// Límites Máximos Permisibles para la Descarga de Efluentes Líquidos de Actividades Minero - Metalúrgicas// Límite en Cualquier Momento | Cromo hexavalente (Cr VI) (<= 0.1 mg/L) |  | No tiene límites |  |  |  | < | 9e-05 | mg/L | SI |  | OPERACIÓN | TRIMESTRAL | TRIMESTRE I | 2024-01-28 | 8:10 | 2024-01-28 | 8:10 | Contratada | Terrestre | EQUIPO A | MARCA A | MODELO A | S-001 | 2024-03-19 | MA2402895 | 2024-01-29 | 2024-02-05 | 20100114349 | SGS
IGA0006195 | MEIA del Depósito de Relaves 4A y 5 e Incremento de Capacidad de la Planta a 4000 TMSD | PM181785 | PUNTO DE MONITOREO DEL IGA | ECH-13 | [24 empty] | AGUA// AGUA RESIDUAL// AGUA RESIDUAL INDUSTRIAL | D.S. N° 010-2010 MINAM// Límites Máximos Permisibles para la Descarga de Efluentes Líquidos de Actividades Minero - Metalúrgicas// Límite en Cualquier Momento | Hierro (disuelto) (<= 2 mg/L) |  | No tiene límites |  |  |  |  | 2100 | µS/cm | SI |  | OPERACIÓN | TRIMESTRAL | TRIMESTRE I | 2024-01-28 | 8:10 | 2024-01-28 | 8:10 | Contratada | Terrestre | EQUIPO A | MARCA A | MODELO A | S-001 | 2024-03-19 | MA2402895 | 2024-01-29 | 2024-02-05 | 20100114349 | SGS
IGA0006195 | MEIA del Depósito de Relaves 4A y 5 e Incremento de Capacidad de la Planta a 4000 TMSD | PM181785 | PUNTO DE MONITOREO DEL IGA | ECH-13 | [24 empty] | AGUA// AGUA RESIDUAL// AGUA RESIDUAL INDUSTRIAL | D.S. N° 010-2010 MINAM// Límites Máximos Permisibles para la Descarga de Efluentes Líquidos de Actividades Minero - Metalúrgicas// Límite en Cualquier Momento | Mercurio (<= 0.002 mg/L) |  | No tiene límites |  |  |  | < | 0.005 | mg/L | SI |  | OPERACIÓN | TRIMESTRAL | TRIMESTRE I | 2024-01-28 | 8:10 | 2024-01-28 | 8:10 | Contratada | Terrestre | EQUIPO A | MARCA A | MODELO A | S-001 | 2024-03-19 | MA2402895 | 2024-01-29 | 2024-02-05 | 20100114349 | SGS
IGA0006195 | MEIA del Depósito de Relaves 4A y 5 e Incremento de Capacidad de la Planta a 4000 TMSD | PM181785 | PUNTO DE MONITOREO DEL IGA | ECH-13 | [24 empty] | AGUA// AGUA RESIDUAL// AGUA RESIDUAL INDUSTRIAL | D.S. N° 010-2010 MINAM// Límites Máximos Permisibles para la Descarga de Efluentes Líquidos de Actividades Minero - Metalúrgicas// Límite en Cualquier Momento | Plomo (<= 0.2 mg/L) |  | No tiene límites |  |  |  | < | 0.0013 | mg/L | SI |  | OPERACIÓN | TRIMESTRAL | TRIMESTRE I | 2024-01-28 | 8:10 | 2024-01-28 | 8:10 | Contratada | Terrestre | EQUIPO A | MARCA A | MODELO A | S-001 | 2024-03-19 | MA2402895 | 2024-01-29 | 2024-02-05 | 20100114349 | SGS
IGA0006195 | MEIA del Depósito de Relaves 4A y 5 e Incremento de Capacidad de la Planta a 4000 TMSD | PM181785 | PUNTO DE MONITOREO DEL IGA | ECH-13 | [24 empty] | AGUA// AGUA RESIDUAL// AGUA RESIDUAL INDUSTRIAL | D.S. N° 010-2010 MINAM// Límites Máximos Permisibles para la Descarga de Efluentes Líquidos de Actividades Minero - Metalúrgicas// Límite en Cualquier Momento | Potencial de hidrógeno (pH) (6. - 9.>, Unidad de pH) |  | No tiene límites |  |  |  | < | 9e-05 | mg/L | SI |  | OPERACIÓN | TRIMESTRAL | TRIMESTRE I | 2024-01-28 | 8:10 | 2024-01-28 | 8:10 | Contratada | Terrestre | EQUIPO A | MARCA A | MODELO A | S-001 | 2024-03-19 | MA2402895 | 2024-01-29 | 2024-02-05 | 20100114349 | SGS
IGA0006195 | MEIA del Depósito de Relaves 4A y 5 e Incremento de Capacidad de la Planta a 4000 TMSD | PM181785 | PUNTO DE MONITOREO DEL IGA | ECH-13 | [24 empty] | AGUA// AGUA RESIDUAL// AGUA RESIDUAL INDUSTRIAL | D.S. N° 010-2010 MINAM// Límites Máximos Permisibles para la Descarga de Efluentes Líquidos de Actividades Minero - Metalúrgicas// Límite en Cualquier Momento | Sólidos suspendidos totales (TSS) (<= 50 mg/L) |  | No tiene límites |  |  |  | < | 0.0006 | mg/L | SI |  | OPERACIÓN | TRIMESTRAL | TRIMESTRE I | 2024-01-28 | 8:10 | 2024-01-28 | 8:10 | Contratada | Terrestre | EQUIPO A | MARCA A | MODELO A | S-001 | 2024-03-19 | MA2402895 | 2024-01-29 | 2024-02-05 | 20100114349 | SGS
IGA0006195 | MEIA del Depósito de Relaves 4A y 5 e Incremento de Capacidad de la Planta a 4000 TMSD | PM181785 | PUNTO DE MONITOREO DEL IGA | ECH-13 | [24 empty] | AGUA// AGUA RESIDUAL// AGUA RESIDUAL INDUSTRIAL | D.S. N° 010-2010 MINAM// Límites Máximos Permisibles para la Descarga de Efluentes Líquidos de Actividades Minero - Metalúrgicas// Límite en Cualquier Momento | Zinc (<= 1.5 mg/L) |  | No tiene límites |  |  |  |  | 7.76 | PH | SI |  | OPERACIÓN | TRIMESTRAL | TRIMESTRE I | 2024-01-28 | 8:10 | 2024-01-28 | 8:10 | Contratada | Terrestre | EQUIPO A | MARCA A | MODELO A | S-001 | 2024-03-19 | MA2402895 | 2024-01-29 | 2024-02-05 | 20100114349 | SGS
IGA0006195 | MEIA del Depósito de Relaves 4A y 5 e Incremento de Capacidad de la Planta a 4000 TMSD | PM181785 | PUNTO DE MONITOREO DEL IGA | ECH-13 | [24 empty] | AGUA// AGUA RESIDUAL// AGUA RESIDUAL INDUSTRIAL | Parámetro de Agua sin Norma | Caudal m³/s |  | No tiene límites |  |  |  |  | 6 | mg/L | SI |  | OPERACIÓN | TRIMESTRAL | TRIMESTRE I | 2024-01-28 | 8:10 | 2024-01-28 | 8:10 | Contratada | Terrestre | EQUIPO A | MARCA A | MODELO A | S-001 | 2024-03-19 | MA2402895 | 2024-01-29 | 2024-02-05 | 20100114349 | SGS
IGA0006195 | MEIA del Depósito de Relaves 4A y 5 e Incremento de Capacidad de la Planta a 4000 TMSD | PM181785 | PUNTO DE MONITOREO DEL IGA | ECH-13 | [24 empty] | AGUA// AGUA RESIDUAL// AGUA RESIDUAL INDUSTRIAL | Parámetro de Agua sin Norma | Conductividad eléctrica µS/cm |  | No tiene límites |  |  |  |  | 19.7 | C° | SI |  | OPERACIÓN | TRIMESTRAL | TRIMESTRE I | 2024-01-28 | 8:10 | 2024-01-28 | 8:10 | Contratada | Terrestre | EQUIPO A | MARCA A | MODELO A | S-001 | 2024-03-19 | MA2402895 | 2024-01-29 | 2024-02-05 | 20100114349 | SGS
IGA0006195 | MEIA del Depósito de Relaves 4A y 5 e Incremento de Capacidad de la Planta a 4000 TMSD | PM181785 | PUNTO DE MONITOREO DEL IGA | ECH-13 | [24 empty] | AGUA// AGUA RESIDUAL// AGUA RESIDUAL INDUSTRIAL | Parámetro de Agua sin Norma | Temperatura °C |  | No tiene límites |  |  |  |  | 0.0063 | mg/L | SI |  | OPERACIÓN | TRIMESTRAL | TRIMESTRE I | 2024-01-28 | 8:10 | 2024-01-28 | 8:10 | Contratada | Terrestre | EQUIPO A | MARCA A | MODELO A | S-001 | 2024-03-19 | MA2402895 | 2024-01-29 | 2024-02-05 | 20100114349 | SGS